## Forside
Risiko og Sårbarhetsanalyse
Mål: ROS analyse av lokaler bortsettingsarkiv i kjeller rådhus
Avdeling: Servicetjenester
Aktivitet/prosess/sted:
Deltakere: Kenneth Sørensen, Ulla Myhre og Trond Tønder
Dato: 31.10.2019
ROS er gyldig til:
Modell for Risiko og Sårbarhetsanalyse

## Veiledning
Veiledning i bruk av ROS verktøyet.
Dette er veiledning i bruk av Risiko og Sårbarhetsanalyse (ROS).
Verktøyet er delt opp i faner (se nederst), hvor ROS er første arbeidsdokument, og Handlings- og tiltaksplan er siste arbeidsdokument.
Beskrivelse i bruk av vertøyet er satt opp steg for steg.
ROS Analyse
Veiledning ROS
Omfang på ROS må avklares før ROS gjennomføreres.
Hensikten med analysen er å danne et bilde av risikoen virksomheten står ovenfor, slik at man kan benytte dette som et grunnlag for planlegging og implementering av sikringstiltak. Ros analyse er viktig, men har liten hansikt å gjennomføre dersom man ikke bruker resultatene fra analysen videre i risikoarbeidet.
Steg 1.
Analyseobjekt (Hva skal vurderes?)
- Her skal du notere hva som skal vurderes. Teknisk, organisatorisk, miljømessig og menneskelige forhold som omfattes i analysen.
Steg 2.
Beskrivelse av uønsket hendelse (hva skjedde/hvor skjedde det)
- Her skal du beskrive den uønskede hendelsen. Vær så konkret som mulig. Tid, sted og eventuell beskrivelse av hendelsesforløp og skader.
Steg 3.
Årsaker til uønsket hendelse
- Hva er grunnen til den uønskede hendelsen? Hva kan utløse eller forårsake hendelsen?
- Årsak kan være enkeltstående risikomomenter eller en kombinasjon av ulike forhold.
Steg 4
Eksisterende Risikoreduserende tiltak
- Her skal du beskrive hva som er gjort for å redusere risiko . Risikoreduserende tiltak må tas hensyn til når risiko skal vurderes.
Steg 5
Sannsynlighet X konsekvens= Risiko
Vurder sannsynlighet og konsekvens ut fra vurderingskriteriene
Steg 6
Begrunnelse for risiko )
Her skal du begrunne risiko. Har hendelsen skedd dtidligere, har det vært registrert avvik/ulykker knyttet til hendelsen.
Steg 7.
Eventuell kostnad.
Kostnad
knyttet til hendelsen
Steg 8.
Konsekvenskode
Her skal du beskrive omfang av risiko.
P: Person
M: Miljøet
Ø:Økonomiske/materiell/Omdømme .
Handlings/- og tiltaksplan.
Handlingsplanen fylles ut automatisk på flere av punktene ettersom du nå har fyllt ut fanen ROS.
Steder merket med fargen Skal du ikke skrive på.
Steg 1
Forslag til risikoreduserende tiltak
- Her skal forslag til risikoreduserende tiltak beskrives..
Steg 2
Begrunnelse for valg av tiltak
- Her skal det beskrives begrunnelse for de valgte tiltak.
Steg 3
Ansvarlig.
- hvem er ansvarlig for utførelse av tiltak
Steg 4
Tidsfrist
- Når skal tiltak være gjennomført?
Steg 5
Kostnad
Gi et estimat på hva tiltak vil koste virksomheten.
Steg 6.
Utført
- Her skal det noteres når tiltak erb blitt uttført.
Personen som er an svarlig for tiltak er også ansvarlig for dokumentasjon.

## ROS
Risiko og Sårbarhetsanalyse
Avdeling: | Serviceavdelingen |  | KONSEKVENSKODE
Dato: | 2019-10-31 |  | P: Skader på Personer
Deltakere: | Kenneth Sørensen, Ulla Myhre og Trond Tønder |  | M: Skader på miljøet
Aktivitet/prosess/Sted | Bortsettingsarkiv kjeller rådhus |  | Ø:Økonomiske/materielle verdier/omdømme
1. Analyseobjekt | 2. Beskrivelse av uønsket hendelse | 3. Årsak(er) til uønsket hendelse | 4. Eksisterende risikoreduserende tiltak | S | K | R | 6. Begrunnelse for risiko (har hendelse skjedd tidlere/historisk) | 7. Kostnad | 8. Konsekvenskode
Bortsettingsarkiv | Mulighet for vanninntrengning under vegg og dørstokk ved oversvømmelse eller lekasjer i etasjene over | Oversvømmelse fra | Ingen | 2 | 2 | 4 | 2 hendelser i løpet av 2 år hvor vann har kommet fra etasjer over. | 10000
Bortsettingsarkiv | Ventilasjon mangler og arkivmateriell forvitres | Manglende ventilasjon | Ingen | 4 | 2 | 8 |  | 0
Bortsettingsarkiv | Brannspredning fra andre rom kan skje. | Dør mangler selvlukking | Ingen | 1 | 3 | 3 | Avdekket i forbindelse med egenkontroll | 3000
Bortsettingsarkiv | Skadedyr trenger seg inn i rom | Trives i bygninger | Arkvimateriell står i hyller | 3 | 3 | 9 | Andre tilsvarende bygg har opplevd dette | 300
Bortsettingsarkiv | Uautoriserte personell får tilgang til rommet | Rutinene er ikke godt nok kjent. | Muntlige rutiner | 4 | 2 | 8 | Det har skjedd | 0
Bortsettingsarkiv | Reoler settes for nært vegg | Manglende kompetanse | Flytte reol | 1 | 3 | 3 | Tidligere har vi manglet kompetanse | 0
Bortsettingsarkiv | Arkivmateriell som ikke skal lagres i rommet blir satt inn | Manglende rutiner og kompetanse | Arkivplan og rutiner | 2 | 2 | 4 | Ja fordi vi har manglet rutiner
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
Note on B1: Bergene, Torstein: Veileder for risiko og sårbarhetsanalyse kan bør gås gjennom før bruk av dette verktøyet.
Note on C2: Bergene, Torstein: Hvilken avdeling dere ved?
Note on C4: Bergene, Torstein: Hvem deltar på ROS-analysen?
Note on C5: Bergene, Torstein: Hva skal ROS-analyseres? Er det en spesiell aktivitet, eller er det et sted Riskovurderingen gjelder?
Note on B6: Bergene, Torstein: Teknisk, organisatorisk, miljømessig og menneskelige forhold som omfattes i analysen.
Note on C6: Bergene, Torstein: Vær så konkret som mulig. Tid, sted og eventuell beskrivelse av hendelsesforløp og skader.
Note on D6: Bergene, Torstein: Hva kan utløse eller forårsake hendelsen? Årsak kan være enkeltstående risikomomenter eller en kombinasjon av ulike forhold.
Note on E6: Bergene, Torstein: Her beskrives tiltak med sikte på å redusere sannsynlighet for hendelesn eller redusre konsekvensen dersom en hendelse inntreffer. Dette må tas hensyn til når risiko skal vurderes.
Note on F6: Sannsynlighet 1 Lite sannsynlig Ingen tilfeller i virksomheten, men kan ha hørt at det har hendt i lignende virksomheter (kan inntreffe hvert 5.år eller sjeldnere) 2 Mindre sannsynlig Hendelsen kan inntreffe 1 gang hvert 3 år. 3 Sannsynlig Skjer årlig. Kjenner til flere enkelt tilfeller av kortere varighet (hendelsen kan intreffe hvert år). 4 Meget sannsynlig Hendelsen kan skje flere ganger i måneden. Forhold som opptrer i lengre perioder. 5 Svært sannsynlig Skjer hver uke. forhold som er kontinuerlig tilstede i virkomsheten.
Note on G6: Konsekvens 1 Ubetydelig Personer (P) - Ingen personskade. ikke fravær. Miljø (M) - Ubetydelig miljøskader som ikke krever spesielle tiltak. Materiell/økonomisk/omdømme tap (Ø) Ingen skade på materiell. driftsstans/reparasjoner <1 uke. Økonomien lite berørt. Ingen omdømmetap. 2 Mindre alvorlig Personer (P) - Mindre personskade som fører til førstehjelpstiltak/behandling. Fravær under 1 uke. Miljø (M) - Ubetydelig miljøskader som ikke krever spesielle tiltak. Materiell/økonomisk/omdømme tap (Ø) Mindre skade på materiell, ingen behov for umiddelbar reparasjoner. Eventuell utbedring gjøres på kort tid. Driftsstans/reparasjoner < 3 uker. skader for inntil 10 mill. Vil trolig ikke føre til media sak, og omdømmetap. 3 Betydelig Personer (P) En alvorlig personskade eller mindre fravær/skade på flere. Fravær over 1 uke. Mangel på lover, regler og prosedyrer. Miljø (M) Utslipp til vann, luft eller jord. Materiell/økonomisk/omdømme tap (Ø) Betydelige materielle skader. Driftsstans/reparasjoner >3 uker. Økonomi blir berørt >10 mill. Medfører trolig medieoppmerksomhet. 4 Kritisk Personer (P) Kan resulterer i omfattende helseplager/varig mèn, langvarig sykehusopphold eller invaliditet. Avvik fra regler og prosedyrer Miljø (M) Utslipp til vann, luft eller jord som skader miljøet. Materiell/økonomisk/omdømme tap (Ø) Alvorlige skader på materiell. Driftsstans/reparasjoner >3 mnd. Skader for inntil 100 mill. Større media sak/ omdømme skade. 5 Katastrofalt Personer (P) Kan resultere i livstruende helseskade, uførhet eller død. Mange skadde eller alvorlig syke. Miljø (M) Utslipp til vann, luft eller jord som kan forårsake varige skader på miljøet. Materiell/økonomisk/omdømme tap (Ø) Fullstendige materielle skader. Driftsstans/reparasjoner >1 år. Økonomien blir skadelidende >100 mill. Stor media sak. Større skade på omdømmet.
Note on H6: Risiko = S x K 1 - 4 Lav Risiko (Grøn) Kan bli akseptert uten videre. Risikoreduserende tiltak kan vurderes opp mot nytte effekt. . 5 - 9 Middels risiko (Gult) Kan bli akseptert etter vurdering. Bør vurdere behov for risikoreduserende tiltak. 10 - 25 Høy risiko (Rød) Ikke akseptabelt. Alle hendelser skal vurderes opp mot risikoreduserende tiltak,
Note on I6: Bergene, Torstein: Her skal du begrunne risiko. Har hendelsen skedd tidligere, har det vært registrert avvik/ulykker knyttet til hendelsen.
Note on K6: Bergene, Torstein: Her beskriver du antatt kostnad knyttet til hendelsen
Note on L6: Bergene, Torstein: Konsekvenskode P:skader på personer M:skader på miljøet Ø:Økonomiske/materiell/omdømme

## Handlings-og tiltaksplan
Handlings-/ og tiltaksplan
Avdeling: |  |  | KONSEKVENSKODE
Dato: | 2019-10-31 |  | P: Skader på Personer
Deltakere | Kenneth Sørensen, Ulla Myhre og Trond Tønder |  | M: Skader på miljøet
Aktivitet/prosess/ Sted | Bortsettingsarkiv kjeller rådhus |  | Ø:Økonomiske/materiell/omdømme
Analyseobjekt | Beskrivelse av uønsket hendelse | 1. Forslag til risikoreduserende tiltak | S | K | R | 2. Begrunnelse for tiltak | 3. Ansvarlig | 4. Tidsfrist | 5. antatt kostnad | 6. Utført | 7. Konsekvenskode
Bortsettingsarkiv | Mulighet for vanninntrengning under vegg og dørstokk ved oversvømmelse eller lekasjer i etasjene over | Fuktføler med alarmfunksjon monteres både på gulv og eventuelt i tak | 2 | 2 | 4 | Raskere alarm hvis noe skjer | Byggdrift | 2019-12-15 | 10000 |  | 0
Bortsettingsarkiv | Ventilasjon mangler og arkivmateriell forvitres | Montere målere for temperaturmåler, RF og fukt. Temp skal helst ikke svinge mer enn 1 grad, RF ikke mer enn 5 %. Vi tror verdiene er innafor, og gjennom målerne vil vi monitorere hva som er fakta. | 1 | 2 | 3 |  | Byggdrift | 2019-12-15 | 1000 |  | 0
Bortsettingsarkiv | Brannspredning fra andre rom kan skje. | Montere dørpumpe | 1 | 3 | 3 | Er et krav i forkriften §2-5 | Byggdrift | 2019-12-15 | 2000 |  | 0
Bortsettingsarkiv | Skadedyr trenger seg inn i rom | Sette ut limfeller mot skadedyr | 3 | 3 | 9 | Forskriften §2-6 | Service | 1.1..2020 | 300 |  | 0
Bortsettingsarkiv | Uautoriserte personell får tilgang til rommet | Utarbeide rutiner/prosedyrer for tilgang til rommet og bevisstgjøring | 4 | 2 | 8 | Forskriften §2-7 | Service |  | 0 |  | 0
Bortsettingsarkiv | Reoler settes for nært vegg | Sette reolene 10 cm fra vegg og forankre de i tak eller vegg | 1 | 3 | 3 | Forskriften §2-9 | Service |  | 0 |  | 0
Bortsettingsarkiv | Arkivmateriell som ikke skal lagres i rommet blir satt inn | Oppdatering av rutiner og kompetanseheving i organisasjonen. Klart definert hvilke type arkiv dette er (bortsettingsarkiv) | 2 | 2 | 4 | Forskriften § 2-11b) | Service |  | 0 |  | 0
|  |  | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0
| 0 |  | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0
0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0
0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0
0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0
0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0
0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0
0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0
0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0
0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0
0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0
0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0
0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0
0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0
0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0
0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0
0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0
0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0
0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0
0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0
0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0
0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0
Note on C6: Bergene, Torstein: Hvilke tiltak skal iverksettes for å redusere risiko?
Note on D6: Sannsynlighet 1 Lite sannsynlig Ingen tilfeller i virksomheten, men kan ha hørt at det har hendt i lignende virksomheter (kan inntreffe hvert 5.år eller sjeldnere) 2 Mindre sannsynlig Hendelsen kan inntreffe 1 gang hvert 3 år. 3 Sannsynlig Skjer årlig. Kjenner til flere enkelt tilfeller av kortere varighet (hendelsen kan intreffe hvert år). 4 Meget sannsynlig Hendelsen kan skje flere ganger i måneden. Forhold som opptrer i lengre perioder. 5 Svært sannsynlig Skjer hver uke. forhold som er kontinuerlig tilstede i virkomsheten.
Note on E6: Konsekvens 1 Ubetydelig Personer (P) - Ingen personskade. ikke fravær. Miljø (M) - Ubetydelig miljøskader som ikke krever spesielle tiltak. Materiell/økonomisk/omdømme tap (Ø) Ingen skade på materiell. driftsstans/reparasjoner <1 uke. Økonomien lite berørt. Ingen omdømmetap. 2 Mindre alvorlig Personer (P) - Mindre personskade som fører til førstehjelpstiltak/behandling. Fravær under 1 uke. Miljø (M) - Ubetydelig miljøskader som ikke krever spesielle tiltak. Materiell/økonomisk/omdømme tap (Ø) Mindre skade på materiell, ingen behov for umiddelbar reparasjoner. Eventuell utbedring gjøres på kort tid. Driftsstans/reparasjoner < 3 uker. skader for inntil 10 mill. Vil trolig ikke føre til media sak, og omdømmetap. 3 Betydelig Personer (P) En alvorlig personskade eller mindre fravær/skade på flere. Fravær over 1 uke. Mangel på lover, regler og prosedyrer. Miljø (M) Utslipp til vann, luft eller jord. Materiell/økonomisk/omdømme tap (Ø) Betydelige materielle skader. Driftsstans/reparasjoner >3 uker. Økonomi blir berørt >10 mill. Medfører trolig medieoppmerksomhet. 4 Kritisk Personer (P) Kan resulterer i omfattende helseplager/varig mèn, langvarig sykehusopphold eller invaliditet. Avvik fra regler og prosedyrer Miljø (M) Utslipp til vann, luft eller jord som skader miljøet. Materiell/økonomisk/omdømme tap (Ø) Alvorlige skader på materiell. Driftsstans/reparasjoner >3 mnd. Skader for inntil 100 mill. Større media sak/ omdømme skade. 5 Katastrofalt Personer (P) Kan resultere i livstruende helseskade, uførhet eller død. Mange skadde eller alvorlig syke. Miljø (M) Utslipp til vann, luft eller jord som kan forårsake varige skader på miljøet. Materiell/økonomisk/omdømme tap (Ø) Fullstendige materielle skader. Driftsstans/reparasjoner >1 år. Økonomien blir skadelidende >100 mill. Stor media sak. Større skade på omdømmet.
Note on F6: Risiko = S x K 1 - 4 Lav Risiko (Grøn) Kan bli akseptert uten videre. Risikoreduserende tiltak kan vurderes opp mot nytte effekt. . 5 - 9 Middels risiko (Gult) Kan bli akseptert etter vurdering. Bør vurdere behov for risikoreduserende tiltak. 10 - 25 Høy risiko (Rød) Ikke akseptabelt. Alle hendelser skal vurderes opp mot risikoreduserende tiltak
Note on G6: Bergene, Torstein: Har man en spesiell begrynnelse for valg av tiltak? Erfaring for valg av tiltak?
Note on H6: Bergene, Torstein: Hvem er ansvarlig for at tiltak blir gjennomført?
Note on I6: Bergene, Torstein: Når skal tiltak være gjennomført?
Note on K6: Bergene, Torstein: Dette punktet skal kun benyttes når nødvendige tiltak er blitt gjennomført.
Note on L6: Bergene, Torstein: Konsekvenskode P:skader på personer M:skader på miljøet Ø:Økonomiske/materiell/omdømme

## Vurderingskriterier
Vurderingskriterier
Sannsynlighet (S) |  |  | KONSEKVENS (K)
| Kategori | Forklaring
1 | Lite sannsynlig | Ingen tilfeller i virksomheten, men kan ha hørt at det har hendt i liknende virksomheter. |  | Kategori | Kode | Menneske
2 | Mindre sannsynlig | Hendelsen kan inntreffe 1 gang hvert 3 år. | 1 | Ubetydelig | P (person) | Ingen personskade. ikke fravær.
3 | Sannsynlig | Skjer årlig. Kjenner til flere enkelt tilfeller av kortere varighet (hendelsen kan inntreffe hvert år). |  |  | M (Miljø) | Ubetydelig miljøskader som ikke krever spesielle tiltak.
4 | Meget sannsynlig | Hendelsen kan skje flere ganger i måneden. Forhold som opptrer i lengre perioder. |  |  | Ø (materiell/økonomisk/ Omdømme) | Ingen skade på materiell. driftsstans/reparasjoner <1 uke. Økonomien lite berørt. Ingen omdømmetap.
5 | Svært sannsynlig | Skjer hver uke. Forhold som er kontinuerlig tilstede | 2 | Mindre alvorlig | P (person) | Mindre personskade som fører til førstehjelpstiltak/behandling. Fravær under 1 uke.
[5 empty] | M (Miljø) | Ubetydelig miljøskader som ikke krever spesielle tiltak.
[5 empty] | Ø (materiell/økonomisk/ Omdømme) | Mindre skade på materiell, ingen behov for umiddelbar reparasjoner. Eventuell utbedring gjøres på kort tid. Driftsstans/reparasjoner < 3 uker. skader for inntil 10 mill. Vil trolig ikke føre til media sak, og omdømmetap.
Risikohåndtering |  |  | 3 | Betydelig | P (person) | En alvorlig personskade eller mindre fravær/skade på flere. Fravær over 3 dager. Mangler på lover, regler og prosedyrer.
1 - 4 | Lav risiko | Ikke nødvendig å iverksette risikoreduserende tiltak så fremt krav i lov og forskrift er oppfylt. Risikoreduserende tiltak kan vurderes opp mot kost nytte effekt. |  |  | M (Miljø) | Utslipp til vann, luft eller jord.
5 - 9 | Middels risiko | Risikoreduserende tiltak/Risikoreduserende tiltak skal vurderes. Kan bli akseptert etter vurdering. |  |  | Ø (materiell/økonomisk/ Omdømme) | Betydelige materielle skader. Driftsstans/reparasjoner >3 uker. Økonomi blir berørt >10 mill. Medfører trolig medieoppmerksomhet.
10 - 25 | Høy risiko | Ikke akseptabelt. Alle hendelser skal vurderes opp mot risikoreduserende tiltak. | 4 | Kritisk | P (person) | Kan resulterer i omfattende helseplager/varig mèn, langvarig sykehusopphold eller invaliditet. Avvik fra regler og prosedyrer
[5 empty] | M (Miljø) | Utslipp til vann, luft eller jord som skader miljøet.
[5 empty] | Ø (materiell/økonomisk/ Omdømme) | Alvorlige skader på materiell. Driftsstans/reparasjoner >3 mnd. Skader for inntil 100 mill. Større media sak/ omdømme skade.
|  |  | 5 | Katastrofalt | P (person) | Kan resultere i livstruende helseskade, uførhet eller død. Mange skadde eller alvorlig syke.
[5 empty] | M (Miljø) | Utslipp til vann, luft eller jord som kan forårsake varige skader på miljøet.
[5 empty] | Ø (materiell/økonomisk/ Omdømme) | Fullstendige materielle skader. Driftsstans/reparasjoner >1 år. Økonomien blir skadelidende >100 mill. Stor media sak. Større skade på omdømmet.